## Sheet1
STT | Case nghiệp vụ |  | ISO 37122 Sector | ISO 37122 Indicator | Indicator code | Khả thi | Lấy dữ liệu từ
1 | Cơ sở hạ tầng | Trạm sạc | Energy | Number of electric vehicles charging stations per registered electric vehicle | 7.1
|  | Bãi xe | Transportation | Percentage of public parking spaces equipped with real-time availability systems | 19.8
|  | Nhà ở | Housing | Percentage of houses with smart energy meters | 12.1
|  |  | Housing | Percentage of houses with smart water meters | 12.2
|  |  | Environment and climate change | Percentage of public and private building equipped for monitoring indoor air quality | 8.3
|  | Đèn đường | Energy | Percentage of smart street lighting managed by a light performance management system | 7.6
|  |  | Energy | Percentage of street lighting that has been refurbished and newly installed | 7.7
2 | Môi trường | Không khí | Environment and climate change | Number of real-time remote air quality monitoring stations per square kilometre (km²) | 8.2
|  | Nước | Water | Number of real-time environmental water quality monitoring stations per 100,000 population | 23.2
|  | Rác thải rắn | Solid Waste | Percentage of the city population that has a door-to-door garbage collection with an individual monitoring of household waste quantities | 16.2
|  |  | Solid Waste | Percentage of public garbage bins that are sensor-enabled public garbage bins | 16.5
|  |  | Solid Waste | Percentage of waste collection centers equipped with telemetering | 16.1
3 | Năng lượng |  | Energy | Percentage of the city’s electricity that is produced using distributed generation production systems | 7.4
|  |  | Energy | Storage capacity of the city’s energy grid per total city energy consumption | 7.5
4 | Giao thông |  | Transportation | Percentage of vehicles in the city that are lowemission vehicles | 19.3
|  |  | Transportation | Percentage of traffic lights that are intelligent/smart | 19.9
|  |  | Transportation | Percentage of city area mapped with real-time interactive map system | 19.1
5 | An ninh |  | Safety | Percentage of the city area covered by digital surveillance cameras | 15.1
6 | Dân cư | Giáo dục | Education
|  | Sức khỏe | Health
|  | Thể thao, văn hóa, giải trí | Sprort and Recreation
Culture
|  | Thống kê | Population and Social Conditions

## Sheet2
AC234 – Smart City Chatbot Questions (SNI ISO 37122:2019) | [8 empty] | Technical Evaluate |  |  | Note
STT | Câu hỏi | Insight | ISO 37122 Sector | ISO 37122 Indicator | ISO 37122 ID | Phân loại Truy vấn (AC3) | ESG | Nhóm nghiệp vụ/dữ liệu | Cách tính | Nguồn dữ liệu | Khả thi
PHẦN 1: CÂU HỎI CHO CƯ DÂN (RESIDENT) | [11 empty] | Technical | Business
1 | Kiếm bãi xe còn trống gần [vị trí] | Cư dân kiếm nhanh chỗ gửi xe thuận lợi | Transportation | Percentage of public parking spaces equipped with real-time availability systems | 19.8 | Lọc theo thời gian/khu vực | S | Cơ sở hạ tầng | Trả về danh sách các bãi xe có chỗ trống > 0, sắp xếp theo khoảng cách tăng dần. Lọc theo loại xe. | 1. Dữ liệu Parking lot - ID - Location (lon/lat/address text) - Slot available 2. Google Map API - Tính khoảng cách | x | Không có dữ liệu Lon/Lat, chỉ có tên tòa nhà / tên vị trí | Xe máy không 100% chính xác, chỉ nên dùng cho xe ô tô. Hiện tại chỉ có dữ liệu của bãi xe tài tòa TechnoPark
2 | Bãi xe [tên/vị trí] còn chỗ trống không | Cư dân kiếm nhanh chỗ gửi xe thuận lợi | Transportation | Percentage of public parking spaces equipped with real-time availability systems | 19.8 | Truy vấn số liệu | S | Cơ sở hạ tầng | Trả về số chỗ trống của bãi xe được hỏi. Lọc theo tên/vị trí | 1. Dữ liệu Parking lot - ID - Location (lon/lat/address text) - Slot available | x | Không có dữ liệu Lon/Lat, chỉ có tên tòa nhà / tên vị trí | Xe máy không 100% chính xác, chỉ nên dùng cho xe ô tô. Hiện tại chỉ có dữ liệu của bãi xe tài tòa TechnoPark
3 | Số liệu tiêu thụ điện của [khu vực] trong [số] tháng qua? | Theo dõi số điện thời gian qua để tìm kiếm bất thường hoặc so sánh | Housing | Percentage of houses with smart energy meters | 12.1 | Truy vấn số liệu | S | Cơ sở hạ tầng | Trả về số liệu công tơ điện theo từng tháng Lọc theo hộ gia đình, thời gian | 1. Dữ liệu công tơ điện - ID - Location (lon/lat/address text) - Amount - Timestamp | x | Khu vực ở phạm vi tòa nhà
4 | Số liệu tiêu thụ nước của [khu vực] trong [số] tháng qua? | Theo dõi số nước thời gian qua để tìm kiếm bất thường hoặc so sánh | Housing | Percentage of houses with smart water meters | 12.2 | Truy vấn số liệu | S | Cơ sở hạ tầng | Trả về số liệu công tơ nước theo từng tháng Lọc theo hộ gia đình, thời gian | 1. Dữ liệu công tơ nước hộ gia đình - ID - Location (lon/lat/address text) - Amount - Timestamp | x | Khu vực ở phạm vi tòa nhà
5 | Tòa nhà [tên/vị trí] đang được trang bị các thiết bị thông minh gì? | Cư dân tìm hiểu về chất lượng sống của khu vực/tòa nhà đang ở bằng cách tìm hiểu danh sách thiết bị | Housing | Percentage of houses with smart energy meters + Percentage of houses with smart water meters | 12.1 + 12.2 | Truy vấn số liệu | S | Cơ sở hạ tầng | Trả về số lượng/danh sách các thiết bị đang hoạt động trong toàn nhà Lọc theo địa điểm, trạng thái Group by Type Count distinct device ID | 1. Dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn device - ID - Type - Location (lon/lat/address text) - Status | x | 1 | Làm rõ thế nào là thiết bị thông minh
6 | Tòa nhà [tên/vị trí] có thiết bị lọc/kiểm tra không khí trong nhà không? | Cư dân tìm hiểu về chất lượng sống của khu vực/tòa nhà đang ở bằng cách tra cứu chính xác thiết bị mong muốn | Environment and climate change | Percentage of public and private building equipped for monitoring indoor air quality | 8.3 | Truy vấn số liệu | E | Cơ sở hạ tầng | Tính tổng các thiết bị lọc không khí hiện đang hoạt động trong tòa nhà Lọc theo địa điểm, trạng thái Count distinct device ID | 1. Dữ liệu cảm biến đo chất lượng không khí - ID - Location (lon/lat/address) - Status | x | 1
7 | Chất lượng không khí hiện tại ở tòa nhà [tên/vị trí] | Tra cứu nhanh chất lượng không khí | Environment and climate change | Percentage of public and private building equipped for monitoring indoor air quality | 8.3 | Truy vấn số liệu | E | Cơ sở hạ tầng | Trả về thông tin chất lượng không khí hiện tại của tòa nhà/vị trí Lọc theo địa điểm | 1. Dữ liệu cảm biến đo chất lượng không khí - ID - Location (lon/lat/address) - Status - Details | x | 1
PHẦN 2: CÂU HỎI CHO QUẢN LÝ THÀNH PHỐ (CITY MANAGER)
8 | Số liệu, xu hướng sử dụng bãi xe theo thời gian | Tìm ra khoảng thời gian bãi xe được sử dụng nhiều nhất trong ngày/tuần | Transportation | Percentage of public parking spaces equipped with real-time availability systems | 19.8 | Truy vấn số liệu | S | Cơ sở hạ tầng | Trả về danh sách số chỗ đậu xe đang được sử dụng theo thời gian thực. Tính trung bình theo time window và sắp xếp giảm dần để tìm ra khoảng thời gian có nhu cầu sử dụng cao. | 1. Dữ liệu bãi xe - ID - Số lượng chỗ đậu xe của bãi 2. Dữ liệu đăng ký xe - ID - Loại xe |  | 0- do không có số liệu đăng ký xe của cư dân | Kiểm tra độ phủ, đánh giá xem có nhận thêm xe không
9 | Các bãi xe nào được sử dụng [ít/nhiều] nhất | Quyết định mở rộng, nâng cấp bãi xe dựa trên lưu lượng xe ra vào, lượt sử dụng thực tế | Transportation | Percentage of public parking spaces equipped with real-time availability systems | 19.8 | Top/bottom, giải thích dữ liệu | S | Cơ sở hạ tầng | Tính tổng số lượt xe ra, lọc theo time window (1) Tính tổng số lượt xe vào, lọc theo time window tương tự (2) Tính kết quả (2) / (1) để có tỉ lệ xe vào / xe ra Tính trung bình số chỗ đậu xe đang được sử dụng, lọc theo time window tương tự (3) Gửi dữ liệu AI đánh giá Insight Note: tỉ lệ xe vào / xe ra có ý nghĩa trong khoảng thời gian xác định, cứ có X xe vào sẽ có Y xe ra. Tỉ lệ càng cao, bãi xe càng được sử dụng nhiều. | 1. Dữ liệu bãi xe - ID - Action log (xe ra, xe vào) |  | 1 | Đánh giá lại metrics đo mức sử dụng cảu parking lot
10 | Danh sách các thiết bị thông minh lắp đặt trong nhà bị hư hỏng | Nắm thông tin nhanh các thiết bị ưu tiên thấp (đèn, công tắc,...) để điều phối người xử lý. Giảm thời gian downtime của thiết bị | Housing | Percentage of houses with smart energy meters + Percentage of houses with smart water meters | 12.1 + 12.2 | Truy vấn số liệu | S | Cơ sở hạ tầng | Trả về danh sách các thiết bị thông minh trong nhà có Status không hoạt động / hư hỏng | 1. Dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn device - ID - Type - Location (lon/lat/address text) - Status | x | 1
11 | Số liệu/xu hướng sử dụng điện tại [khu vực] trong [số] [ngày/tuần/tháng/năm] qua | Kiểm tra bất thường thông qua số liệu tự đánh giá. | Energy | Storage capacity of the city’s energy grid per total city energy consumption | 7.5 | Xu hướng | E | Năng lượng | So sánh lượng điện tiêu thụ theo ngày/tuần/tháng/năm; tốc độ tăng trưởng (%) = ((Kỳ hiện tại − Kỳ trước) / Kỳ trước) / 100. | Công tơ điện tử chứa : - điện đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian | x | 1
12 | Khu vực nào có mức tiêu thụ điện tăng bất thường trong [khoảng thời gian]? Đồng thời giải thích nguyên nhân nào có thể dẫn đến vấn đề này | Kiểm tra bất thường thông qua số liệu do AI đánh giá | Energy | Storage capacity of the city’s energy grid per total city energy consumption | 7.5 | Giải thích dữ liệu | E | Năng lượng | Lấy dữ liệu điện lọc theo thời gian và cho AI đánh giá AI có thể lấy thêm các dữ liệu từ các nguồn khác (vd: thông tin thiết bị theo khu vực) để hỗ trợ suy luận | Công tơ điện tử chứa : - điện đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian
13 | Top [số] khu vực tiêu thụ điện [nhiều/ít] nhất | Tìm hiểu khu vực có nhu cầu sử dụng điện cao và đánh giá bất thường nếu có | Energy | Storage capacity of the city’s energy grid per total city energy consumption | 7.5 | Top/bottom | E | Năng lượng | Sắp xếp tổng kWh tiêu thụ theo khu vực giảm dần/tăng dần trong khoảng thời gian xác định. | Công tơ điện tử chứa : - điện đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian | x | 1
14 | Các loại thiết bị tiêu thụ điện [nhiều/ít] nhất | Đánh giá mức độ tiêu thụ điện theo thiết bị, hỗ trợ quản lý chi tiêu điện hợp lý. | Energy | Storage capacity of the city’s energy grid per total city energy consumption | 7.5 | Top/bottom | E | Năng lượng | Sắp xếp tổng kWh tiêu thụ theo thiết bị giảm dần/tăng dần trong khoảng thời gian xác định. | Công tơ điện tử chứa : - điện đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian
15 | Thiết bị nào thường xuyên bị lỗi lặp lại nhiều lần trong [số] ngày qua? | Tìm ra các thiết bị có chất lượng thấp, cần thay mới thay vì sửa chữa |  |  |  | Truy vấn số liệu | E | Năng lượng | Count số lần chuyển trạng thái error/offline theo device; lọc count > ngưỡng | 1. Dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn device - ID - Type - Location (lon/lat/address text) - Status
16 | Top [số] khu vực tiêu thụ nước [nhiều/ít] nhất | Tìm hiểu khu vực có nhu cầu sử dụng nước cao và đánh giá bất thường nếu có | Energy | Storage capacity of the city’s energy grid per total city energy consumption | 7.5 | Top/bottom | E | Năng lượng | Sắp xếp tổng m3 tiêu thụ theo khu vực giảm dần/tăng dần trong khoảng thời gian xác định. | Công tơ nướcchứa : - nước đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian | x | 1
17 | Số liệu/xu hướng sử dụng nước tại [khu vực] trong [số] [ngày/tuần/tháng/năm] qua | Kiểm tra bất thường thông qua số liệu tự đánh giá. | Water |  |  | Xu hướng | E | Năng lượng | Tổng m3 nước tiêu thụ theo thời gian. | Công tơ nước chứa : - nước đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian
18 | Khu vực nào có mức tiêu thụ nước tăng bất thường trong [khoảng thời gian], đồng thời giải thích nguyên nhân nào có thể dẫn đến vấn đề này | Kiểm tra bất thường thông qua số liệu do AI đánh giá | Water |  |  | Giải thích dữ liệu | E | Năng lượng | Lấy dữ liệu điện lọc theo thời gian và cho AI đánh giá AI có thể lấy thêm các dữ liệu từ các nguồn khác (vd: thông tin thiết bị theo khu vực) để hỗ trợ suy luận | Công tơ nước chứa : - nước đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian
19 | Danh sách các camera đang gặp vấn đề, bị hỏng, không hoạt động | Tra cứu nhanh dữ liệu camera để điều phối người xử lý. | Safety | Percentage of the city area covered by digital surveillance cameras | 15.1 | Truy vấn số liệu | G | An ninh | Lọc camera có trạng thái offline, mất tín hiệu hoặc lỗi phần cứng/phần mềm. | Thông tin dữ liệu từ camera nếu bị ngắt sẽ báo tới quản lí | x | 1 | 1
20 | Danh sách các camera có RAM/Mem tăng cao, gần đạt ngưỡng giới hạn | Tra cứu nhanh dữ liệu camera để đưa ra phương án bảo trì, nâng cấp. | Safety | Percentage of the city area covered by digital surveillance cameras | 15.1 | Truy vấn số liệu | G | An ninh | Lấy số liệu RAM, Mem của camera realtime, so sánh với RAM, Mem của camera theo cấu hình | Thông tin dữ liệu từ camera có nguy cơ tràn RAM, tràn Mem |  | 1 | 1
21 | Camera nào có dấu hiệu xuống cấp trước khi hỏng hoàn toàn? | Dùng AI đánh giá khả năng/xu hướng | Safety | Percentage of the city area covered by digital surveillance cameras | 15.1 | Xu hướng, giải thích dữ liệu | G | An ninh | Lấy số liệu RAM, Mem của camera realtime, so sánh với RAM, Mem của camera theo cấu hình. Đưa vào AI đánh giá, nhận xét | Thông tin dữ liệu từ camera có nguy cơ tràn RAM, tràn Mem
PHẦN 3: CÂU HỎI BỔ SUNG THÊM KHÔNG MAPPING VỚI ISO 37122 INDICATOR
22 | Danh sách các thiết bị ra/vào tòa nhà không hoạt động/bị hỏng (máy quét mặt dưới sảnh) |  |  |  |  | Lọc theo trạng thái / khu vực | S | Cơ sở hạ tầng | Lọc thiết bị access control có trạng thái offline/lỗi/bảo trì theo khu vực. | Thông tin trạng thái các thiết bị từ hạ tầng | x | 1
23 | Danh sách các thang máy đang trong trạng thái không hoạt động/hư hỏng/bảo trì |  |  |  |  | Lọc theo trạng thái / khu vực | S | Cơ sở hạ tầng | Lọc các thang máy có trạng thái inactive, maintenance hoặc error | Thông tin trạng thái các thiết bị từ hạ tầng | x | 1
24 | Danh sách các hệ thống báo cháy đang trong trạng thái không hoạt động/hư hỏng/bảo trì |  |  |  |  | Lọc theo trạng thái / khu vực | S | Cơ sở hạ tầng | Lọc các cảm biến/tủ báo cháy có trạng thái lỗi, mất kết nối hoặc bảo trì. | Thông tin trạng thái các thiết bị từ hạ tầng | x | 1
1 | Tòa nhà [tên] hiện có bao nhiêu thiết bị FCU_FAN_COIL đang hoạt động? | Kiểm tra tình trạng hệ thống điều hòa | Housing | Percentage of houses with smart energy meters | 12.1 | Truy vấn số liệu | S | Cơ sở hạ tầng | Count thiết bị FCU_FAN_COIL có Status = Active | Device Status | 1
2 | Chất lượng không khí (CO2) hiện tại tại tầng [số] tòa nhà [tên] như thế nào? | Giám sát chất lượng không khí trong nhà | Environment and climate change | Percentage of public and private building equipped for monitoring indoor air quality | 8.3 | Truy vấn số liệu | E | Môi trường | Lấy giá trị CO2_SENSOR mới nhất | CO2_SENSOR | 1
3 | Danh sách các ACB_BREAKER đang bị trip hoặc lỗi | Phát hiện sự cố điện nhanh chóng | Energy | Percentage of street lighting that has been refurbished | 7.7 | Truy vấn số liệu | E | Năng lượng | Lọc ACB_BREAKER có Status = Trip / Error | ACB_BREAKER | 1
4 | Mực nước bồn chứa WATER_TANK_LEVEL hiện tại của tòa nhà [tên]? | Giám sát nguồn nước dự phòng | Water | Number of real-time environmental water quality monitoring stations | 23.2 | Truy vấn số liệu | E | Nước | Lấy giá trị % hoặc m³ mới nhất | WATER_TANK_LEVEL | 1
5 | Tòa nhà [tên] có bao nhiêu camera Hikvision đang offline? | Kiểm tra hệ thống an ninh | Safety | Percentage of the city area covered by digital surveillance cameras | 15.1 | Truy vấn số liệu | G | An ninh | Count Hikvision Camera có Status = Offline | Hikvision Camera | 1
6 | Lượng tiêu thụ điện của CHILLER trong 7 ngày qua? | Phân tích hiệu suất làm lạnh | Energy | Storage capacity of the city’s energy grid per total city energy consumption | 7.5 | Xu hướng | E | Năng lượng | Tổng kWh theo ngày/tuần | CHILLER + ACB_BREAKER | 1
7 | Danh sách Face Terminal nào đang có vấn đề nhận diện? | Đánh giá hệ thống kiểm soát ra vào | Safety | Percentage of the city area covered by digital surveillance cameras | 15.1 | Truy vấn số liệu | G | An ninh | Lọc Face Terminal có Status = Error | Face Terminal | 1
8 | CO2_SENSOR tại khu vực [vị trí] có vượt ngưỡng an toàn không? | Cảnh báo chất lượng không khí | Environment and climate change | Percentage of public and private building equipped for monitoring indoor air quality | 8.3 | Truy vấn số liệu | E | Môi trường | So sánh giá trị hiện tại với ngưỡng | CO2_SENSOR | 1
9 | Top 5 khu vực có FCU_FAN_COIL chạy nhiều nhất trong tháng này? | Tối ưu hóa năng lượng điều hòa | Energy | Percentage of the city’s electricity that is produced using distributed generation | 7.4 | Top/bottom | E | Năng lượng | Tổng giờ chạy của FCU | FCU_FAN_COIL | 1
10 | Trạng thái hiện tại của SUPPLY_PRESSURIZATION_FAN tại tòa nhà [tên]? | Kiểm tra hệ thống thông gió | Environment and climate change | Percentage of public and private building equipped for monitoring indoor air quality | 8.3 | Truy vấn số liệu | E | Môi trường | Lấy Status mới nhất | SUPPLY_PRESSURIZATION_FAN | 1
11 | Danh sách tất cả thiết bị đang ở trạng thái Error hoặc Maintenance | Ưu tiên bảo trì thiết bị | Housing | Percentage of houses with smart energy meters | 12.1 | Truy vấn số liệu | S | Cơ sở hạ tầng | Union tất cả thiết bị có Status ≠ Active | All Devices | 1
12 | Tiêu thụ điện của EXHAUST_SMOKE_FAN ở [khu vực] trong 24 giờ qua? | Giám sát hệ thống hút khói | Energy | Storage capacity of the city’s energy grid per total city energy consumption | 7.5 | Truy vấn số liệu | E | Năng lượng | Tổng kWh trong 24h | EXHAUST_SMOKE_FAN + ACB_BREAKER | 1
13 | Khu vực nào có nồng độ CO2 cao nhất hiện tại? | Phát hiện khu vực kém thông thoáng | Environment and climate change | Number of real-time remote air quality monitoring stations | 8.2 | Top/bottom | E | Môi trường | Sort CO2_SENSOR theo giá trị giảm dần | CO2_SENSOR | 1
14 | Camera Hikvision nào có độ chiếm dụng RAM cao? | Dự báo sự cố camera | Safety | Percentage of the city area covered by digital surveillance cameras | 15.1 | Truy vấn số liệu | G | An ninh | So sánh RAM hiện tại với ngưỡng | Hikvision Camera | 1
15 | WATER_TANK_LEVEL có đang giảm bất thường trong 3 ngày qua không? | Cảnh báo rò rỉ hoặc sử dụng cao | Water | Number of real-time environmental water quality monitoring stations | 23.2 | Xu hướng | E | Nước | Phân tích xu hướng mực nước | WATER_TANK_LEVEL | 1
16 | Danh sách SMART_BUTTON nào chưa được sử dụng trong 30 ngày qua? | Kiểm tra thiết bị ít hoạt động | Housing | Percentage of houses with smart energy meters | 12.1 | Truy vấn số liệu | S | Cơ sở hạ tầng | Lọc theo Last Active | SMART_BUTTON | 1
17 | Nhiệt độ làm lạnh của CHILLER so với tuần trước? | Đánh giá hiệu quả hệ thống HVAC | Energy | Storage capacity of the city’s energy grid per total city energy consumption | 7.5 | Xu hướng | E | Năng lượng | So sánh công suất sử dụng theo thời tiết | CHILLER | 1
18 | Tòa nhà [tên] có bao nhiêu 3IN1 ENV SENSOR đang hoạt động? | Giám sát môi trường tổng hợp | Environment and climate change | Percentage of public and private building equipped for monitoring indoor air quality | 8.3 | Truy vấn số liệu | E | Môi trường | Count 3IN1 ENV SENSOR Active | 3IN1 ENV SENSOR | 1
19
20
21
22 | COOLING_TOWER đang hoạt động ở công suất bao nhiêu %? | Giám sát hệ thống làm mát | Energy | Percentage of the city’s electricity that is produced using distributed generation | 7.4 | Truy vấn số liệu | E | Năng lượng | Lấy % công suất hiện tại | COOLING_TOWER | 1
23
24 | SIEMENS_PXC4_DDC [ở tòa nào ] đang điều khiển những thiết bị nào? | Xem tổng quan hệ thống BMS | Housing | Percentage of houses with smart energy meters | 12.1 | Truy vấn số liệu | S | Cơ sở hạ tầng | Liệt kê thiết bị được điều khiển | SIEMENS_PXC4_DDC | 1
25
26 | Mức tiêu thụ nước ước tính từ WATER_TANK_LEVEL trong tháng? | Theo dõi tiêu thụ nước | Water | Number of real-time environmental water quality monitoring stations | 23.2 | Truy vấn số liệu | E | Nước | Tính toán dựa trên thay đổi mực nước | WATER_TANK_LEVEL | 1
27 | Có bao nhiêu FCU_FAN_COIL đang ở chế độ Economy? | Tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng | Energy | Percentage of the city’s electricity that is produced using distributed generation | 7.4 | Truy vấn số liệu | E | Năng lượng | Count theo Mode | FCU_FAN_COIL | 1
28 | Danh sách CO2_SENSOR có giá trị > 1000ppm | Cảnh báo khẩn cấp chất lượng không khí | Environment and climate change | Percentage of public and private building equipped for monitoring indoor air quality | 8.3 | Truy vấn số liệu | E | Môi trường | Lọc theo ngưỡng | CO2_SENSOR | 1
29 | Trạng thái hiện tại của tất cả SUPPLY_PRESSURIZATION_FAN? | Kiểm tra hệ thống thông gió khẩn cấp | Safety | Percentage of the city area covered by digital surveillance cameras | 15.1 | Truy vấn số liệu | G | An ninh | List tất cả Status | SUPPLY_PRESSURIZATION_FAN | 1
30 | Thiết bị nào có số lần lỗi cao nhất trong 14 ngày qua? | Phân tích độ tin cậy thiết bị | Housing | Percentage of houses with smart energy meters | 12.1 | Top/bottom | S | Cơ sở hạ tầng | Count Error events | All Devices | 1
31 | Tỷ lệ thiết bị đang hoạt động (Uptime) của toàn hệ thống? | Đánh giá tổng thể hệ thống | Housing | Percentage of houses with smart energy meters | 12.1 | Truy vấn số liệu | S | Cơ sở hạ tầng | (Active / Total) × 100 | All Devices | 1
32 | CHILLER nào đang tiêu thụ điện cao bất thường? | Phát hiện lãng phí năng lượng | Energy | Storage capacity of the city’s energy grid per total city energy consumption | 7.5 | Top/bottom | E | Năng lượng | So sánh với baseline | CHILLER | 1
33 | Danh sách Face Terminal đang ở chế độ bảo trì | Quản lý lịch bảo trì | Safety | Percentage of the city area covered by digital surveillance cameras | 15.1 | Truy vấn số liệu | G | An ninh | Lọc Status = Maintenance | Face Terminal | 1
34 | 3IN1 ENV SENSOR báo giá trị nhiệt độ/độ ẩm bất thường ở đâu so với các thiết bị khác cùng khu vực tại cùng một thời điểm trong [thời gian]? | Giám sát môi trường | Environment and climate change | Percentage of public and private building equipped for monitoring indoor air quality | 8.3 | Truy vấn số liệu | E | Môi trường | Lọc theo ngưỡng | 3IN1 ENV SENSOR | 1
35 | Xu hướng mực nước WATER_TANK_LEVEL ở [khu vực] theo giờ trong 24h qua? | Phát hiện biến động đột ngột | Water | Number of real-time environmental water quality monitoring stations | 23.2 | Xu hướng | E | Nước | Time series mực nước | WATER_TANK_LEVEL | 1
36
37 | Camera nào có chất lượng hình ảnh kém (low light / noise)? | Đánh giá chất lượng camera | Safety | Percentage of the city area covered by digital surveillance cameras | 15.1 | Truy vấn số liệu | G | An ninh | Phân tích thông số hình ảnh | Hikvision Camera | 1
38 | SMART_BUTTON nào được bấm nhiều nhất trong tuần qua? | Phân tích hành vi sử dụng | Housing | Percentage of houses with smart energy meters | 12.1 | Top/bottom | S | Cơ sở hạ tầng | Count số lần bấm | SMART_BUTTON | 1
39 | Tòa nhà [tên] có thiết bị nào đang ở chế độ khẩn cấp (Emergency)? | Cảnh báo sự cố | Safety | Percentage of the city area covered by digital surveillance cameras | 15.1 | Truy vấn số liệu | G | An ninh | Lọc Status = Emergency | All Devices | 1
40 | Tiêu thụ điện trung bình mỗi giờ của COOLING_TOWER? | Tối ưu vận hành | Energy | Storage capacity of the city’s energy grid per total city energy consumption | 7.5 | Truy vấn số liệu | E | Năng lượng | Trung bình kWh/giờ | COOLING_TOWER | 1
41
42 | SIEMENS_PXC4_DDC có báo lỗi kết nối với thiết bị con nào? | Kiểm tra hệ thống điều khiển trung tâm | Housing | Percentage of houses with smart energy meters | 12.1 | Truy vấn số liệu | S | Cơ sở hạ tầng | Liệt kê lỗi kết nối | SIEMENS_PXC4_DDC | 1
43
44 | Nồng độ CO2 trung bình theo tầng trong tòa nhà [tên]? | Báo cáo chất lượng không khí theo khu vực | Environment and climate change | Percentage of public and private building equipped for monitoring indoor air quality | 8.3 | Truy vấn số liệu | E | Môi trường | Average theo tầng | CO2_SENSOR | 1
45
46 | WATER_TANK_LEVEL ở [khu vực] chứa bao nhiêu m3 nước hiện tại? | Dự báo nguồn nước | Water | Number of real-time environmental water quality monitoring stations | 23.2 | Giải thích dữ liệu | E | Nước | Dự báo dựa trên tốc độ giảm | WATER_TANK_LEVEL | 1
47 | Tỷ lệ uptime của toàn bộ Hikvision Camera trong tháng? | Đánh giá độ tin cậy an ninh | Safety | Percentage of the city area covered by digital surveillance cameras | 15.1 | Truy vấn số liệu | G | An ninh | (Online time / Total time) | Hikvision Camera | 1
48
49
50